## CR(AC)12-60
Model | Specific parameters | Configuration strategy | Unit Price (RMB) FOB Shenzhen 1 year warranty
CR012EA / ACS16-A | 12kW, 300*1200*2000 | Стандартная конфигурация: Инверторный компрессор, R410A, EEV, EC-вентилятор, воздухонаправляющая решетка, без нагревателя, без увлажнителя, веревочный датчик утечки воды, низкотемпературный комплект, клапан головного давления, пластинчатый конденсатор. | 41180 | https://iteaq.su/wp-content/uploads/2025/05/CR012.pdf
CR025EA / ACS50-A | 25kW, 300*1200*2000 |  | 65770 | https://iteaq.su/wp-content/uploads/2025/05/CR025EA.pdf
CR035EA-B / ACS60-A | 35kW, 300*1200*2000 |  | 74930 | https://iteaq.su/wp-content/uploads/2025/05/CR035EA.pdf
CR035EA / ACS80-A | 40kW, 600*1200*2000 |  | 82570 | https://iteaq.su/wp-content/uploads/2025/05/CR035EA_600mm.pdf
CR045EA / ACS86-A | 48kW, 600*1200*2000 |  | 97690 | https://iteaq.su/wp-content/uploads/2025/05/CR045EA.pdf
CR060EA / ACS99-A | 60kW, 600*1200*2000 |  | 113790 | https://iteaq.su/wp-content/uploads/2025/05/CR060EA.pdf
CR060EA / ACS106-A | 70kW, 600*1200*2001 |  | 119220 | https://iteaq.su/wp-content/uploads/2025/05/CR070.pdf
Нагреватель 3 кВт | Для CR012, CR025, CR035-B |  | 480
Обогреватель 6 кВт | Для CR035, CR045, CR060 |  | 720
Увлажнитель 1 кг/ч | Для CR012 |  | 1600
Увлажнитель 2 кг/ч | Для CR025~070 |  | 1850
Карта TCP/IP |  | Порт RS485 по умолчанию с протоколом Modbus, дополнительная конфигурация для нескольких методов связи. | 1280
Карта SNMP |  |  | 1280
Комплект для удлинения трассы |  | Настройте, если длина трассы превышает 30 метров. | 1170
Реле разности давлений (воздушный фильтр) |  |  | 265
Реле разности давлений (внутренний вентилятор) |  |  | 265
Удаленный датчик температуры / влажности |  |  | 1070
Дренажный насос для отвода конденсата |  |  | 1380
Бесперебойное питание контроллера |  |  | 1800
Двойной вход питания (двойной контактор) |  | Рекомендуемая конфигурация вместо ATS. | 1200
Замена пластинатого кондесатора на массивный V-образный компактный конденсатор | кроме модели 12.5 |  | 2500